| Наименование материала | Ед. изм. | Упаковка | Цена с НДС 18% Руб./кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнезащитный состав ОЗС-МВ Огнезащитный состав на основе неорганических связующих, наполнителей и выгорающих добавок предназначен для защиты стальных строительных конструкций и воздуховодов (оцинкованных и неоцинкованных), каналов дымоудаления, систем кондиционирования, эксплуатируемых внутри помещений, зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения с относительной влажностью воздуха не более 80% | кг | Полиэтиленовая фляга (50 кг) | 39,00 |
| Огнезащитная краска ОЗК-45 ОЗК-45 - вспучивающаяся огнезащитная тонкослойная краска для защиты стальных конструкций и кабелей, представляющая собой воднодисперсионную композицию на основе дисперсии поливинилацетата, наполнителей, пигментов и целевых добавок. | кг | Полиэтиленовая фляга (50 кг) | 232,00 |
| Огнезащитная краска ОЗК-45Д ОЗК-45Д - вспучивающаяся тонкослойная водоразбавляемая огнезащитная краска для защиты деревянных конструкций и изделий из древесины. | кг | Полиэтиленовая фляга (50 кг) | 225,00 |
|  |  | Полиэтиленовое ведро (25кг) | 230,00 |
|  |  | Банка (2 кг) | 235,00 |
| Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО Огнезащитное вспучивающееся покрытие предназначено для защиты стальных металлоконструкций, древесины и всех видов электрических кабелей. Покрытие используется для объектов, эксплуатируемых как на открытом воздухе, так и внутри помещений, и характеризуется повышенной стойкостью к воздействию воды. Особенно хорошо огнезащитная краска МВПО зарекомендовала себя для защиты кабелей в коллекторах, так как сохраняет свои свойства после полного затопления коллектора и в этом не имеет аналогов в мире. Огнезащитная краска МПВО защищает древесину не только от огня, но и от влаги и плесени | кг | Полиэтиленовая фляга (50 кг) | 215,00 |
| Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП Мастика герметизирующая МГКП на основе каучуков предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения (100х100) мм с целью создания огнепреградительных поясов. | кг | Картонные барабаны (50 кг) | 229,00 |
| Термопаста «СТОП» Технология "СТОП" это набор технических средств и порядок действий, которые позволяют осуществлять устранение аварийных утечек (аварийный свищ) пара или воды без отключения трубопроводного оборудования. | кг | Упаковки различного объема | Договорная |
| Огнезащитный материал НПЛ-ОЗМ Материал предназначен для создания конструктивного огнезащитного покрытия НПЛ-ОЗМ на поверхности воздуховодов приточно-вытяжных систем, общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, а так же для огнезащиты металлических несущих и ограждающих строительных конструкций с целью повышения их предела огнестойкости от 30 до 180 минут, эксплуатируемых на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства, зданий и сооружений с относительной влажностью до 100%, с температурой эксплуатации от - 60˚С до +70˚С. | м | Рулон (30 м) | 380,00 |
|  |  | Рулон (20 м) | 385,00 |
|  |  | Рулон (10 м) | 390,00 |